URZĄD MIEJSKI  w Wyszkowie

ul. Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

Telefon: (0-29)742-42-01/08 Fax: (0-29)742-42-09

Zamówienie znak: ZP/ 341/ 44/ 2010		Wyszków dnia  17-12-2010 r.

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Dotyczy :

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza kwoty

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

ogłoszonego przez:   Gminę  Wyszków

na zadanie pn:    „Dostawa sprzętu komputerowego”

Postępowanie prowadzone w ramach Projektu  pn.: Rozwój e-usług w Gminie Wyszków” współfinansowanego z RPO WM 2007-2013 Priorytet II Przyspieszenie  e-Rozwoju  Mazowsza  Działanie    2.2 „Rozwój e-usług”

CPV: 30236000-2

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655)

I.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

2. Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem („spółka cywilna”, „konsorcjum”)

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia.

Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wykluczony z postępowania.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Wartość oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad    określonych w Rozdz. IV pkt 6 niniejszej SIWZ. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku "Oferta". Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanym przez Zamawiającego i zamieszczonym wraz z niniejszą SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego www.wyszkow.pl

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niezgodności z niniejszą SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  firmy .

(Art. 104 kodeksu cywilnego  stanowi  o   nieważności   jednostronnej czynności prawnej dokonanej  w  cudzym  imieniu  bez  umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.

Osobami upoważnionymi   są  zatem :

- osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, według zasad w nim określonych

- osoby legitymujące  się  oryginałem pełnomocnictwa  do  reprezentowania   firmy  w danej procedurze  zamówienia publicznego.

Podobna zasada dotyczy  Wykonawców  nie  posiadających  osobowości prawnej.)

- Zaleca się, aby każda strona Oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę.           W przypadku, gdy ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafa jednej z nich. Do parafowania zasady opisane w rozdz. I pkt 12 stosuje się odpowiednio.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona  OFERTY była kolejno ponumerowana.

13.Wszystkie dokumenty i oświadczenia  sporządzone w językach obcych należy złożyć  wraz  z  tłumaczeniami  na  język polski poświadczonymi za zgodność przez Wykonawcę. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

14. Ofertę  wraz ze wszystkimi załącznikami należy  umieścić  w  zamkniętej  kopercie  opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony znak: ZP/ 341/ 44/2010

Oferta na:  „Dostawa Sprzętu komputerowego”

-   nie otwierać przed 27-01-2011r.  godz.  11:05

- Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji.
Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii, poświadczenie oprócz adnotacji „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy  oraz datą.

- Wskazane jest, aby oferta przetargowa posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa, lub kopię potwierdzoną notarialnie.

- Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Zamawiający nie dopuszcza drogi elektronicznej jako formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, protestów oraz informacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

- Oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – rozumie się przez nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji    ( Dz. U.z 2003r.,  Nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami).	.

- W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, powinien:

  - . załączyć oświadczenie, że zastrzeżone informacje techniczne, technologiczne,   handlowe lub organizacyjne nie były ujawnione do wiadomości publicznej przed złożeniem oferty

  - . dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączyć do oferty w sposób umożliwiający

utajnienie tej części oferty np. złoży utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej

kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych   elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty  oświadczenia treści „ informacje zawarte na stronach od nr....... do nr........ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW DLA CZĘŚCI  I  i CZĘŚCI II

- Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonanie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

  - Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi (najpóźniej z ofertą) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  - Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1 do 1.4. - składane są w formie dokumentu: „oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego” stanowiącego Załącznik Nr 3 do druku „OFERTA….” (vide: wzór  oświadczenia).

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca przedstawi:

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

  - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

- W celu potwierdzenia, opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę  niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących  dokumentów:

Dla Części I – Dostawa komputerów:

  - Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, w ilości dwóch (2) realizacji dostaw sprzętu komputerowego, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.

Wymagane jest wykazanie co najmniej dwóch (2) realizacji o wartości nie mniejszej niż 500.000 złotych  każda (realizowanych w ramach publicznych przetargów),  w tym jednej (1) w której wartość serwerów jest nie mniejsza niż 50.000zł -                  Wzór wykazu  stanowi  Załącznik nr 7 do SIWZ .

Dla Części II  – Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

  - Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, w ilości dwóch (2) realizacji dostaw drukarek, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.

Wymagane jest wykazanie co najmniej dwóch (2) realizacji o wartości nie mniejszej niż 50 000  złotych  każda (realizowanych w ramach publicznych przetargów),   Wzór wykazu  stanowi  Załącznik nr 7  do SIWZ .

- W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda  dokumentu – Warunek dla Części I i Części II:

- Polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - na kwotę nie mniejszą niż 500 tysięcy zł.

- W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 2 wyżej powołanego Rozporządzenia:

  - Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1., 2.2., 2.4. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

  - Zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.3., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca  zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty, o których mowa w ust. 2 - 5 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego  (art. 23 ust. 2 ustawy P.z.p.).

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 3 ustawy P.z.p.);

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału:

- Wykonawca spełniający warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy P.z.p., oprócz stosownego oświadczenia, o którym mowa w rozdz. II ust. 1 niniejszej SIWZ musi złożyć wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia dodatkowe (wskazane w rozdz. II SIWZ) potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu  o  zamówienie  publiczne;

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla Części I i Części II będzie dokonana przez sprawdzenie, czy wyżej wymienione, żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 P.z.p.  (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy);

- Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

III.   WARUNKI  WPŁATY  I  ZWROTU  WADIUM

1. Obowiązek wpłaty wadium

1. CZĘŚĆ  I

2. CZĘŚĆ II

Przystępując do przetargu, Wykonawca  obowiązany  jest wnieść  wadium w wysokości :

| Poz. | Kwota wadium | Słownie |
| --- | --- | --- |
| 1. CZĘŚĆ I | 12 000 zł | Dwanaście tysięcy złotych |
| 2. CZĘSC II | 1 800 zł | Jeden tysiąc osiemset złotych |

w  terminie  do  dnia 27-01-2011r. do  godz. 11.00

- Forma wpłaty wadium

  - Wadium może być wnoszone w:

    - pieniądzu , płatne na konto:

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie nr rachunku bankowego 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007

Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem  terminu określonego w pkt. 1 nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego

    - poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z  tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem  pieniężnym

    - gwarancjach ubezpieczeniowych

    - gwarancjach bankowych

    - poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z  dnia  9  listopada  2000 r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, ze zm.)

Do oferty należy załączyć:

- kopię dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot wadium, lub

- oryginał dokumentu określonego w pkt. 2.1.2 - 2.1.5 oraz jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez uszkodzenia.

Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi obowiązywać przez cały okres związania z ofertą.

  - Wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać nazwę przetargu, którego dotyczą.

  - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Wykonawca, który  nie wniesie wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z     postępowania.

- Zwrot wadium

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

  - Zamawiający  niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert;

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- USZCZEGÓŁOWIENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW  WYKONAWCY

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Część I     Dostawa sprzętu komputerowego:

W szczególności realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na:

- Dostarczeniu całkowicie nowego, nie użytkowanego i nie regenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego opisanego w Załączniku nr 5 do SIWZ tj: dostawa notebooków, serwerów plików i aplikacji, zestawy komputerowe wraz z zaistalowanym na nich oprogramowaniem.

- Sprawowaniu usługi serwisu w okresie gwarancyjnym.

- Dostarczenie oprogramowania antywirusowego opisanego w Załączniku nr 8 do SIWZ

- Dostarczeniu dokumentacji technicznej, użytkowej, dowodów legalności dostarczonego sprzętu i oprogramowania.

Część II   Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (zgodnie z załącznikiem do SIWZ).

2. Informacje dotyczące podwykonawcy:

2.1.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  zamierza powierzyć podwykonawcom - Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Terminy realizacji zamówienia dla Części I i Części II:

  - Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w całości w terminie                 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.

- Gwarancja

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia min.                          36 miesięcznej pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia do Części I

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia min.                          24 miesięcznej pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia do Części II

- Cena oferty:

  - Cena oferty – cena brutto za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z wzorem w Załączniku Nr 1 (Oferta cenowa). Wykonawca jest obowiązany podać ceny netto i brutto oraz stawki i kwoty podatku VAT.

-  Waluta ceny ofertowej: PLN

  - Sposób kalkulacji  ceny oferty:

    - Ustalona cena obejmuje: wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i       usług VAT oraz wszystkie  koszty związane z  realizacja przedmiotu zamówienia

    - Cenę całkowitą należy podać liczbą oraz słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku .

Ceny podane w Załączniku Nr 2 –Formularzu Cenowym będą stałe w okresie

obowiązywania umowy.

Do porównania ofert  będzie zastosowana cena brutto za Część I i Część II zamówienia,  skalkulowana w sposób określony  w  pkt.6.2.

- Termin i warunki płatności:

  - Zamawiający wypłaci wynagrodzenie jednorazowo po realizacji zamówienia.

  - Wynagrodzenie zostanie wypłacone na   podstawie faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac – potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

7.3. Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę oryginału

faktury VAT  do Zamawiającego, na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na

fakturze.

7.4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.5. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie

określonym w  pkt. 7.3 Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek

ustawowych.

7.6. Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z zapisem

określonym we wzorze umowy.

- Zamówienia uzupełniające (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p.):

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

V.   ZASADY OCENY OFERT DLA  CZĘŚCI  I  i  CZĘŚCI  II

  - Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena | 100 % |
|  | R a z e m | 100% |

  - Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

Wartość punktowa kryterium [Oferowana cena]  wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa ceny = R   x 100

R 	- ranga

cmin 	- cena najniższa spośród oferowanych

cn 	- cena oferty badanej

- Ocena końcowa oferty

Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 1

– zgodnie z wyliczeniem patrz pkt. 2.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie  Prawo Zamówień   Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ;

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy.

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ   UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ   DOTYCZĄCYCH   SIWZ

  - Wszelką korespondencję, w szczególności oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania  oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem: ZP/ 341/ 44/ 2010

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu (godziny pracy Zamawiającego – godz.8.00 –16.00              w dni robocze) i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia przekazywane w powyższej formie muszą być na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzone przez stronę otrzymującą tego typu informacje.

  - Korespondencję z zachowaniem formy pisemnej dotyczącą postępowania Wykonawcy są zobowiązani wysyłać na adres: Urząd Miejski w Wyszkowie; ul. Aleja Róż 2,                07-200 Wyszków  Korespondencję w formie faxu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać z zachowaniem rygorów określonych w pkt. 2 na numer faxu: (29) 742-42-09.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przesyła jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, i zamieszcza na stronie internetowej www.wyszkow.pl

  - Zaleca się, aby po pobraniu tekstu SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego, wykonawca przesłał  Zamawiającemu   faksem - na numer podany w ust. 3 – swoje dane adresowe oraz numery telefonu i faksu, w celu umożliwienia przesyłania ewentualnych zmian w SIWZ przed terminem składania ofert, niezależnie od zamieszczania ich na stronie internetowej.

  - Do kontaktu z Wykonawcami ( w godzinach pracy Zamawiającego)

Robert Augustyniak, Jerzy Ciok – (29) 743-77-41

VIII. TRYB  WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN  W  SIWZ

1. W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający  może   zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieszcza ją również na swojej stronie internetowej;

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

IX. MIEJSCE I  TERMIN  SKŁADANIA OFERT

1. Miejsce składania ofert:									.
1.1 Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w  pkt.  I/14. niniejszej Specyfikacji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Wyszkowie

Ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Sekretariat Burmistrza pok. 139

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany powyżej.

1.2 Koperta  powinna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy

2. Termin składania ofert:

do dnia 27-01-2011 r.  do godz. 11:00

2.1 Celem  dokonania  zmian  bądź  poprawek – Wykonawca  może wycofać wcześniej   złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

2.2 Oferta, która zostanie złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

X.   MIEJSCE ORAZ TERMIN  OTWARCIA OFERT

- Miejsce i termin  otwarcia ofert:
Publiczne  otwarcie   ofert  nastąpi   na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Wyszkowie

Ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

pok. 144

w dniu 27-01- 2011  r.  o godz.  11:05

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- W  trakcie  otwarcia ofert  Zamawiający przekaże do publicznej wiadomości niżej podane informacje :

- nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy;

- cena oferty.

XI.    OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,  podając firmę (nazwę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także firmy (nazwy) i adresy (siedziby) Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania ocenę,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

1.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza tą informację również na stronie  internetowej (www.wyszkow.pl ) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

- Wykonawcy będą informowani o wszystkich czynnościach Zamawiającego, które wynikają z ustawy P.z.p.

XII. TERMIN  ZWIĄZANIA  WARUNKAMI OFERTY

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

2. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert  – bieg terminu związania ofertą   ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia  przez Izbę orzeczenia.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. PRAWO WYKONAWCÓW DO WNOSZENIA   ODWOŁAŃ                    I   SKARG

- Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa Rozdział 5 Dział VI-środki ochrony prawnej, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Istotne  zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

- Zmiany w określeniu stron umowy, o ile zasadność tej zmiany wynika z przepisów prawa na skutek np. połączenia, przekształcenia lub zmiany firmy bądź siedziby strony.

- Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze, itp.) lub istotnie odbiegających od typowych dla danej pory roku i miesiąca warunków pogodowych, uniemożliwiających realizację dostaw  przez okres dłuższy niż 5 dni. Wstrzymanie dostaw  z tego powodu musi być potwierdzone przez obie strony umowy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   zawiera  załączniki:

1. Załącznik Nr 1    -  Formularz Oferty

2. Załącznik Nr 2    -  Formularz cenowy – Część I

Załącznik Nr 2A   -  Formularz cenowy – Część II

3. Załącznik Nr 3    -  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw do

wykluczenia

4. Załącznik Nr 4    -  Projekt  umowy

5. Załącznik Nr 5    -  Opis przedmiotu zamówienia

6. Załącznik Nr  6    - Harmonogram

7. Załącznik Nr  7    - Wykaz wykonanych dostaw / dla części I i Części II/

8. Załącznik Nr 8     - Specyfikacja oprogramowania antywirusowego

9. Załącznik Nr 9     - Wykaz sprzętu do Części II  - drukarki

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy:...............................................................................................................

..........................................................................................................................................................*

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Wykonawcy-Pełnomocnika a poniżej jego dane)

Adres korespondencyjny: ................................................................................................................

Województwo:.............................................. ** Powiat:.................................................................**

TEL:……………………………………………………………. FAX:………………………………………..…………………

NIP:……………………..…………………………… **

Adres e-mail do korespondencji: ……………………@......................................................... …..

OSOBA DO KONTAKTU……………………………………………………………………….

* - w przypadku Wykonawców zagranicznych należy podać kraj, ** - Wykonawcy zagraniczni nie wypełniają

Gmina Wyszków

Reprezentowana przez Burmistrza Wyszkowa

Ul. Aleja Róż 2

07-200Wyszków

W odpowiedzi na ogłoszenie  przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

- Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z postanowieniami SIWZ przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Nazwa Części | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część I Dostawa sprzętu komputerowego |  |  |  |  |
| 2. | Część II Dostawa drukarek i sprzętu wielofunkcyjnego |  |  |  |  |

zgodnie z  załączonym formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej oferty

- Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3.	Oświadczamy, że oferujemy realizację zamówienia w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

4.	Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy.

5.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, który jest częścią SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

6.	Oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

8.	Zgadzamy się podtrzymać niniejszą ofertę przez okres 60 dni od daty ustalonej, 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na złożenie oferty oraz oświadczamy, że oferta pozostanie dla nas wiążąca i może być zaakceptowana w każdym czasie przed upływem terminu związania ofertą.

9. Oświadczamy, iż wadium w wymaganej wysokości wnieśliśmy w formie

.......................................................................................................................

10. W przypadku zwrotu wadium, prosimy o jego przekazanie (wniesionego w formie

pieniężnej) na konto ........................................................................................

11.	Oświadczamy, że: całość zamówienia wykonamy własnymi siłami

(jeżeli nie, poniżej Wykonawca musi wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom)

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

……….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………………………………

10.	Do niniejszego formularza przedkładamy załączniki zgodnie z zapisem specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

............................................., ............... 2011 r   ..………........................................................................................

miejscowość                              data	  podpis i pieczątka imienna uprawnionego  przedstawiciela Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

# Formularz Cenowy dla Części I

Nazwa i adres Wykonawcy:

..................... ...................................................................................................................................................................................................................................

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika)

# UWAGA! Wykonawca podaje cenę z uwzględnieniem warunków zawartych w SIWZ oraz biorąc pod uwagę warunki dostawy. Podana cena ma być cena ostateczną, wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

| Lp. | Nazwa | Cena jednostkowa brutto | Ilość (sztuki) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | RAZEM suma pozycji od 1 do 4 |  |

Uwaga:

- Suma kolumny 4 musi być równa kwocie realizacji zamówienia brutto określonej w pkt. 1 formularza oferty.

- Podane wyżej ceny są cenami wyrażonymi w złotych, ostatecznymi i uwzględniają wymagania techniczne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i obejmują wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

- Ceny wpisane przez Wykonawcę w kolumnie 2 muszą być aktualnymi cenami jednostkowymi wyrażonymi w złotych z podatkiem VAT za jedną sztukę

- Ceny wpisane przez Wykonawcę w kolumnie 4 muszą być iloczynem ilości z kolumny 3 i cen z kolumny 2

..................................., ............... 2011 r   ..……….......................................................................................

miejscowość                        data	 	 podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy

Załącznik Nr 2A do SIWZ

# Formularz Cenowy dla Części II

Nazwa i adres Wykonawcy:

..................... ...................................................................................................................................................................................................................................

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika)

# UWAGA! Wykonawca podaje cenę z uwzględnieniem warunków zawartych w SIWZ oraz biorąc pod uwagę warunki dostawy. Podana cena ma być cena ostateczną, wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

| Lp. | Nazwa | Cena jednostkowa brutto | Ilość (sztuki) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | RAZEM suma pozycji od 1 do 4 |  |

Uwaga:

- Suma kolumny 4 musi być równa kwocie realizacji zamówienia brutto określonej w pkt. 1 formularza oferty.

- Podane wyżej ceny są cenami wyrażonymi w złotych, ostatecznymi i uwzględniają wymagania techniczne, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i obejmują wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

- Ceny wpisane przez Wykonawcę w kolumnie 2 muszą być aktualnymi cenami jednostkowymi wyrażonymi w złotych z podatkiem VAT za jedną sztukę

- Ceny wpisane przez Wykonawcę w kolumnie 4 muszą być iloczynem ilości z kolumny 3 i cen z kolumny 2

..................................., ............... 2011 r   ..……….......................................................................................

miejscowość                        data	 	 podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców)

# OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” oświadczamy, że:

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)tj

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.........................................., ............... 2011 r ..……….................................................................

miejscowość                             data	              podpis i pieczątka imienna uprawnionegp

przedstawiciela Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Projekt

# UMOWA  NR  …………………………..

W dniu ......................... w ………………….. pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………..

a

………………………………………………………………………………………

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr …………….. prowadzonego na podstawie art. ………. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta Umowa następującej treści:

Przedmiot Umowy

§ 1

Przedmiotem Umowy jest dostawa całkowicie nowych, nie użytkowanych i nie regenerowanych uprzednio:

- ……………….. ………………………..szt.

- ……………….. ………………………..szt.

- ……………………………………………szt.

- .…………………………………………..szt.

zwanych dalej „Sprzętem”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w II części SIWZ – stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz z ofertą Wykonawcy z dnia……………, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.

Obowiązki Wykonawcy

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenia Sprzętu w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego, we własnym zakresie i na własny koszt,

- przekazania Sprzętu na podstawie Protokołu wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Umowy.

  - Dostarczenie, przekazanie Sprzętu zostanie wykonane w terminie  1 miesiąca od daty podpisania umowy.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu Sprzętu do miejsca przeznaczenia.

  - Wykonawca oświadcza, iż Sprzęt spełnia stawiane przepisami prawa zasadnicze wymagania.

  - Wykonawca oświadcza, iż odpis z KRS będący elementem Oferty Wykonawcy z dnia……, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy jest aktualny pod względem faktycznym i prawnym na dzień jej podpisania.

Obowiązki Zamawiającego

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do:

- odbioru Sprzętu,

- zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia umownego.

Odstąpienie od Umowy

§ 4

Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:

- opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu Umowy, przekroczy 15 (piętnaście) dni;

- Wykonawca wykonuje obowiązki wynikające z Umowy w sposób nienależyty, 
w tym w szczególności niezgodnie z postanowieniami  § 2 Umowy.

Wynagrodzenie

§ 5

- Strony ustalają łączne wynagrodzenie za wykonanie Umowy na kwotę brutto ……………….. zł (słownie: ……………………), w tym netto ………….. zł + podatek VAT ............% tj. ……………… zł.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Sprzętu Protokołem przekazania Sprzętu i po potwierdzeniu prawidłowości danych zamieszczonych na fakturze w terminie 14 dni od daty złożenia faktury VAT w ……………………………………………………………….

- Fakturę należy wystawić na …………………………………………. , NIP ………………………….

- Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Gwarancja

§ 6

- Wykonawca wraz ze Sprzętem przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające udzielenie gwarancji, łącznie z określeniem warunków na jakich gwarancja została udzielona.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu przekazania Sprzętu.

- Wadliwe działanie Sprzętu podczas jego eksploatacji będzie zgłaszane przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub mailem: …………………………………………. Jako koordynatora czynności związanych z gwarancyjną obsługą serwisową Wykonawca wyznacza:

( pana/panią)…………………………………………………,  nr tel., …………….,

Adres: ................................................................Nr faxu ……………………..

adres e-mail:……………………

- Ewentualne naprawy gwarancyjne będą odbywały się w miejscach, w których Sprzęt objęty gwarancją znajduje się w chwili zgłoszenia wadliwego działania. W przypadku niemożności usunięcia usterki na miejscu, koszt ewentualnego transportu pokryje Wykonawca.

- Jeżeli awaria Sprzętu zostanie zgłoszona przez Zamawiającego do godz. 12.00 danego dnia Wykonawca przystąpi do naprawy tego samego dnia, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii po godzinie 12.00, Wykonawca przystąpi do naprawy najpóźniej następnego dnia.

- Naprawa Sprzętu powinna być zakończona w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku niemożności usunięcia awarii w powyższym terminie, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany, oraz zapewni bezpłatną dostawę (na czas naprawy) tego sprzętu. Jeżeli sprzęt zastępczy będzie wymagał do prawidłowego działania innych materiałów eksploatacyjnych niż sprzęt naprawiany, to Wykonawca zapewni bezpłatnie dostawę niezbędnych materiałów na czas naprawy urządzenia.

- W przypadku wymiany części termin gwarancji określony w ust. 1 biegnie na nowo, w stosunku do tej części, od chwili jej wymiany na wolną od wad. Nowy dokument gwarancji na wymienioną część będzie stanowić załącznik do Zgłoszenia serwisowego, którego wypełniona kopia pozostaje u Informatyka obecnego przy odbiorze sprzętu po naprawie.

- Po każdej naprawie Wykonawca przesyła, drogą elektroniczną na adres ………………………… lub faksem na numer ……………………… potwierdzenie naprawy, w formie protokołu, zawierającego opis usterki oraz sposób naprawy. Oryginał protokołu należy przesłać na adres: ………………………

Wzór protokółu stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

9. 	Strony ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wsparcie techniczne hot-line w godzinach pracy Urzędu …………………...

- W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa Sprzętu lub jedna jego istotna naprawa (rozumiana jako naprawa o wartości nie mniejszej niż 30% wartości naprawianego sprzętu) Wykonawca niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 7 dni liczonych od dnia zgłoszenia awarii, dokona jego wymiany na sprzęt nowy, wolny od wad.

- W przypadku wymiany Sprzętu, termin gwarancji biegnie na nowo od daty wymiany Sprzętu na wolny od wad.

Osoby do współpracy

§ 7

- Strony ustalają, że nadzór nad realizacją Umowy sprawować będzie:

- ze strony Zamawiającego ……………………………… tel………... e-mail……………….

- ze strony Wykonawcy ……………………………… , tel. ………….., e-mail……………….

- Zmiana osób realizujących przedmiot Umowy wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej Strony w terminie 7 dni od zajścia zmiany, nie wymaga zmiany Umowy.

- Strony uznają, iż w przypadku braku zachowania obowiązku, o którym mowa w ust. 2 korespondencję kierowaną do osób wyznaczonych dotychczas traktuje się, jako prawidłowo doręczoną.

Kary umowne

§ 8

- W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu awarii Sprzętu w ramach napraw gwarancyjnych, o których mowa w § 6 ust. 3 – 6 Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 4 Umowy, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

- Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

Klauzula interesu publicznego

§ 9

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

Postanowienia końcowe

§ 10

- Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 Umowy i z uwzględnieniem treści art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z wykonaniem postanowień Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki

§ 11

Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część umowy:

Załącznik Nr 1 	- Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik Nr 2 	- Oferta Wykonawcy z dnia ……………………

Załącznik nr 3	- Protokół przekazania Sprzętu,

Załącznik nr 4	- Protokół naprawy.

ZAMAWIAJĄCY		                                          	WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do Umowy………….

Protokół przekazania sprzętu dostarczonego na podstawie

Umowy nr …………., zawartej w dniu……………

pomiędzy ……………….

a ………………………………...

| Miejsce dostawy: | …………….. |
| --- | --- |
| Data dostawy | 2011 roku |
| Data i miejsce wystawienia protokołu: | 2011 roku |

Zamawiający potwierdza, że otrzymał niżej wymieniony sprzęt:

| Lp. | Opis sprzętu (nazwa producenta/model) | Ilość sztuk | Numery seryjne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ……………………. | ……. szt. . | 1. ……………………………. .………………………… |  |

| Lp. | Opis sprzętu (nazwa producenta/model) | Ilość sztuk | Numery seryjne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ………………………………….. | …….. szt. | 1. ……………………………. ……. .………………………… |  |

W czasie odbioru dokonano sprawdzenia stanu opakowań fabrycznych. Po stwierdzeniu braku uszkodzeń zewnętrznych opakowania otwarto.

- Wykonawca dokonał uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania wszystkich/ części elementów sprzętu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego i w jego obecności.

- Wykonawca zgodnie z umową dostarczył gwarancję na druku producenta sprzętu.

- Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do jakości stanu technicznego sprzętu.

- Zamawiający potwierdza, że przekazany sprzęt nie posiada uszkodzeń mechanicznych.

- Zamawiający nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do kompletności dostarczonego sprzętu.

- Uwagi Zamawiającego................................................................................... Wykonawca                                                                                Zamawiający

Załącznik Nr 4 do Umowy nr …………..

| Zgłoszenie serwisowe nr ……………………………… Dane adresowe* |
| --- |
| ………………… 6/8 tel. …………………. fax …………………. | nazwa firmy:............................................................................................ ................................................................................................................ adres: ..................................................................................................... ................................................................................................................ telefon .................................. , fax: ..................................................... |
| Osoba upoważniona do przekazania sprzętu do serwisu |  |  |
| telefon | Kom. Tel. |  |
| Miejsce awarii : | Użytkownik:...........................................Biuro......................................, adres: .................................................................................................. Tel. ...................................................................................................... |
| Przedmiot zgłoszenia* |
| Urządzenie |  | Producent |  |
| Model |  | Numer fabryczny |  |
| Numer Inwentarzowy |  | Numer UMK |  |
| Numer karty gwarancyjnej |  | UWAGI |  |
| OPIS USZKODZENIA* |  |
| Data i podpis osoby przekazującej urządzenie | Data i podpis osoby odbierającej urządzenie |
| Potwierdzenie przyjęcia urządzenia zastępczego | Data:........................................... Podpis: ..................................................... Nr Seryjny ........................................................ |
| PRZEBIEG WYKONANIA NAPRAWY ** |
| Opis usterki |  |
| Sposób usunięcia usterki |  |
| Szacunkowa wartość naprawy |  |
| Uwagi |  |
| POTWIERDZENIE WYKONANIA NAPRAWY |
| Data i podpis osoby odbierającej urządzenie | Data i podpis osoby przekazującej urządzenie |
| * wypełnia Urząd ** wypełnia Serwis |

Załącznik nr 5 do SIWZ

Opis przedmiotu Zamówienia

      - Specyfikacja serwer I – 1 szt. (Serwery I i II muszą pochodzić od tego samego producenta)

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Producent | Nazwa producenta: |  |
| Identyfikacja | Typ produktu, model: |  |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w oferowanej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu, cztero oraz sześciordzeniowych, umożliwiająca przepustowość do 25 GB/s. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.4GHz, pamięć cache L3 12 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |  |
| RAM | 32 GB DDR3 1333 MHz, płyta główna musi obsługiwać min. 192GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 18 slotów przeznaczonych dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | SBEC, Memory Mirror. |  |
| Gniazda PCI | Minimum 3 złącza PCI-E drugiej generacji w tym 1 x PCI-E x16 i 2 x PCI-Ex4; Możliwość instalacji wymiennie modułu udostępniającego 2 x PCI-E x8 i 2 x PCI-E x4 |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty typu 10/100/1000 Ethernet wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP – TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI |  |
| Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji minimum 6 dysków SATA, SAS oraz SSD. Zainstalowane 5 dysków 146GB typu HotPlug SAS 2.0 15krpm skonfigurowanych w R1/R5 |  |
| Kontroler RAID | Dedykowany, sprzętowy kontroler RAID, obsługujący dyski SAS 2.0, posiadający podtrzymanie bateryjne oraz pamięć cache 512MB. Możliwe konfiguracje grup RAID 0, 1, 10,5,50,6,60. |  |
| Porty | 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| Elementy redundantne HotPlug | Min. Zasilacze, wentylatory, dyski twarde |  |
| Zasilacze | Wysokowydajne, redundantne, zasilacze Hot-Plug o mocy maksymalnie 570W każdy i typowej wydajności powyżej 91%, Wymagane dostarczenie raportu sporządzonego przez niezależną organizację. |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. |  |
| Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną moduł zawierający sterowniki do systemów operacyjnych i oprogramowanie zgodne ze standardem UEFI umożliwiające: uaktualnienie przechowywanych sterowników i firmware’u urządzeń konfigurację kontrolera RAID instalację systemu operacyjnego bez konieczności korzystania z dodatkowej płyty ze sterownikami |  |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o adresie IP, stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnym poborze mocy oraz wysokości temperatury |  |
| System operacyjny | Preinstalowany system Windows Server 2008R2 Standard Edition English wspierający wirtualizację oraz umożliwiający poprawną współpracę z min. 80 użytkownikami bez konieczności zakupu dodatkowych licencji, Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii oparciu o informacje dostarczoną w ramach monitoringu systemu i środowiska (temperatura, zasilacze, dyski) |  |
| Wymagania dodatkowe | Obudowa trwale oznaczona opisem technicznych detali zawierająca przynajmniej informacje zainstalowanym procesorze, pamięci operacyjnej, typie systemu. |  |
| Karta Zarządzania | Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Supported” dla MS Windows Server 2003 oraz 2008 w wersjach x86 i x64. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. |  |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej pięć lat gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

- Specyfikacja serwer II – 2 szt. (Serwery I i II muszą pochodzić od tego samego producenta)

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Producent | Nazwa producenta: |  |
| Identyfikacja | Typ produktu, model: |  |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w oferowanej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu, cztero oraz sześciordzeniowych, umożliwiająca przepustowość do 25 GB/s. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.4GHz, pamięć cache L3 12 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |  |
| RAM | 32 GB DDR3 1333 MHz, płyta główna musi obsługiwać min. 192GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 18 slotów przeznaczonych dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | SBEC, Memory Mirror. |  |
| Gniazda PCI | Minimum 3 złącza PCI-E drugiej generacji w tym 1 x PCI-E x16 i 2 x PCI-Ex4; Możliwość instalacji wymiennie modułu udostępniającego 2 x PCI-E x8 i 2 x PCI-E x4 |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty typu 10/100/1000 Ethernet wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP – TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI |  |
| Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji minimum 6 dysków SATA, SAS oraz SSD. Zainstalowane 5 dysków 300GB typu HotPlug SAS 2.0 15krpm skonfigurowanych w R1/R5 |  |
| Kontroler RAID | Dedykowany, sprzętowy kontroler RAID, obsługujący dyski SAS 2.0, posiadający podtrzymanie bateryjne oraz pamięć cache 512MB. Możliwe konfiguracje grup RAID 0, 1, 10,5,50,6,60. |  |
| Porty | 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| Elementy redundantne HotPlug | Min. Zasilacze, wentylatory, dyski twarde |  |
| Zasilacze | Wysokowydajne, redundantne, zasilacze Hot-Plug o mocy maksymalnie 570W każdy i typowej wydajności powyżej 91%, Wymagane dostarczenie raportu sporządzonego przez niezależną organizację. |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. |  |
| Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną moduł zawierający sterowniki do systemów operacyjnych i oprogramowanie zgodne ze standardem UEFI umożliwiające: uaktualnienie przechowywanych sterowników i firmware’u urządzeń konfigurację kontrolera RAID instalację systemu operacyjnego bez konieczności korzystania z dodatkowej płyty ze sterownikami |  |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o adresie IP, stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnym poborze mocy oraz wysokości temperatury |  |
| System operacyjny | Preinstalowany system Windows Server 2008R2 Standard Edition English wspierający wirtualizację oraz umożliwiający poprawną współpracę z min. 80 użytkownikami bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii oparciu o informacje dostarczoną w ramach monitoringu systemu i środowiska (temperatura, zasilacze, dyski) |  |
| Wymagania dodatkowe | Obudowa trwale oznaczona opisem technicznych detali zawierająca przynajmniej informacje zainstalowanym procesorze, pamięci operacyjnej, typie systemu. |  |
| Karta Zarządzania | Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Supported” dla MS Windows Server 2003 oraz 2008 w wersjach x86 i x64. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. |  |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej pięć lat gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

- Urządzenie do back-up – 1szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Producent | Nazwa producenta: |  |
| Identyfikacja | Typ produktu, model: |  |
| Obudowa | Do standardowej szafy rack 19’’ wysokość max 2U |  |
| Napęd | 1x LTO4 |  |
| Intefrejs | SAS, wymagane dostarczenie kontrolera SAS i kabla o dł. min. 4m do połączenia z oferowanym serwerem. |  |
| Obsługa napędów | LTO2, LTO3 |  |
| Liczba kaset dostarczonych wraz z napędem | 16x LTO3 (pojemność 400GB bez kompresji), |  |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. |  |

- UPS – 1szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Producent | Nazwa producenta: |  |
| Identyfikacja | Typ produktu, model: |  |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz ze wszystkimi elementami do montażu w szafie. |  |
| Właściwości | Moc rzeczywista 1920W. Gniazdo wejściowe typu IEC320-C14 Minimum 8 gniazd wyjściowych typu IEC320-C13 Minimum 2 gniazda wyjściowe typu IEC320-C19 Napięcie nominalne: 230 V Czas przełączenia 4-6 ms Częstotliwość 50/60 Hz (+/- 3) Hz Wydajność przy pełnym naładowaniu min. 96% Baterie bezobsługowe typu hot-swap Minimalny czas podtrzymania na baterii 5 minut (przy pełnym obciążeniu), 14 minut (przy 50% obciążeniu). Sygnalizacja optyczno akustyczna Wyświetlacz LCD wspomagający zarządzanie UPS’em wyświetlający informacje (przynajmniej o stanie naładowania baterii, napięciu wejściowym, wyjściowym). Możliwość podłączania dodatkowych baterii. Możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego. |  |
| Komunikacja | Minimum jeden port serial Minimum jeden port USB 2.0 Możliwość instalacji karty pozwalającej na zarządzanie UPS’em poprzez sieć Wsparcie dla protokołu SHUT |  |
| Normy i certyfikaty | UL, cUL, CB Report, GS, GOST, SIRIM, NRCS, TISI, KC, BSMI, S-Mark, FCC PART15, Class B. CNS14757-2 |  |
| Wydzielanie ciepła | Nie więcej niż 328 BTU na godzinę, podczas pracy na baterii nie więcej niż 656 BTU |  |
| Głośność | Nie większa niż 40 dbA, przy pracy na baterii nie większa niż 50 dbA |  |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej trzy lata gwarancji |  |

- Przełącznik KVM – 1 szt

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Ilość portów KVM | 8 |  |
| Obsługiwane porty | PS/2, D-Sub-15, USB, DSub-15, Sun (monitor 13W3, klawiatura i mysz DIN8) |  |
| Porty lokalnej konsoli | 1 x (PS/2, PS/2, D-Sub-15) / (USB, USB, D-Sub-15) |  |
| Typ obudowy | rack 19" |  |
| Wysokość | 1U |  |
| Funkcje dodatkowe | Możliwość zarządzania przełącznikiem |  |
| Inne wymagania | W zestawie komplet kabli PS/2 lub USB do podłączenia 8 serwerów |  |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej pięć lat gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. |  |

- Specyfikacja dotycząca zestawów komputerowych (Jednostka centralna, monitor) - 112 szt.

a). Jednostka centralna:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB pamięci RAM, 4 złącza SATA |
|  | Chipset | Min. G41 - dostosowany do oferowanego procesora |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,0GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1066MHz pamięć L2 2MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
|  | Pamięć RAM | 2GB DDR3 1333MHz |
|  | Dysk twardy | Min. 250 GB SATAII 7200rpm, |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB ze wsparciem dla Microsoft DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL 2.01, Intel® Clear Video Technology |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (Realtek ALC662), 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, 6 - kanałowa |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) |
|  | Porty | 1 x RS232, VGA, 2 x PS/2; min. 6 x USB, w tym 6 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 4 z tyłu, port sieciowy RJ-45. Czytnik kart multimedialnych 19w1, Porty audio: z tyłu obudowy 3 szt (wejście i wyjście liniowe oraz wejście na mikrofon ), z przodu obudowy 2 szt. (wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej |
|  | Mysz | Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – trwale oznaczona logo producenta |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |
|  | Obudowa | Typu Mini Tower µATX (2 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i 2 x 3,5” wewnętrzne) Obudowa w jednostce centralnej musi być zabezpieczona min dwoma widocznymi wkrętami lub śrubami). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy min. 300W |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit z downgradem do Windows XP Professional PL z Service Pack 3, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołaczony nosnik z oprogramowaniem MS Office Basic 2007 PL OEM |
|  | BIOS | Odczytanie z BIOS: wersji BIOS; nr seryjny, typ procesora; ilość pamięci Cache, zainstalowanych pamięci RAM: ilość, prędkość, typ. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń w tym z karty sieciowej poprzez LAN Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu i administratora oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów i kontrolera USB, karty dźwiękowej bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość przypisania w BIOS nr seryjnego oraz numeru nadawanego przez Administratora jak i dla Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera Komputer powinien być wysposażony w fabryczny system diagnostyczny. Sytem ten musi informować m.in. o: - błędnej sumie kontrolnej BIOS - problemami z wykryciem modułów pamięci RAM - błędami zapisu/odczytu RAM - problemach z procesorem - problemach z grafiką - problemach z zasilaczem |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym Vista (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 dB (załączyć oświadczenie producenta) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |
|  | Gwarancja | 5 lat na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Mozliwosc zgloszenia usterek 24/h Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| 19. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |

b). Monitory:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19” |
| 2. | Rozmiar plamki | 0,294 mm |
| 3. | Jasność | /m2 |
| 4. | Kontrast | 800:1 |
| 5. | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/160 stopni |
| 6. | Czas reakcji matrycy | max 5ms (od czerni do bieli) |
| 7. | Rozdzielczość maksymalna | 1280 x 1024 przy 60Hz |
| 8. | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 81 kHz |
| 9. | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 76 Hz |
| 10. | Powłoka powierzchni ekranu | Przeciwodlbaskowa z utwardzeniem 3H |
| 11. | Podświetlenie | System podświetlenia 2 lampy CCFL |
| 12. | Zakres pochylenia monitora | Od -4° do +21° |
| 13. | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |
| 14. | Waga bez podstawy | Maksymalnie 4,00 kg |
| 15. | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub |
| 16. | Zużycie energii | Max 25W, typowe 19W, tryb wyłaczonej aktywności >1W |
| 17. | Gwarancja | 5 lat na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
|  | Certyfikaty | TCO 99, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star 5.0 |
|  | Inne | Autoryzowany serwis producenta swiadoczny przez ten sam podmiot co jednostek centralnych Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową VESA i przesuwalne o 100 mm otwory montażowe dla większej elastyczności mocowania Możliwość zamocowania do obudowy dedykowanych głosników |

- Specyfikacja komputerów przenośnych Typ I –74 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ekran | 15,6" HD (1366x768), TrueLife WLED |
| 2. | Chipset | Min. HM57 lub równoważny |
| 3. | Procesor | procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2GHz, |
| 4. | Pamięć RAM | 2 GB 1333 MHz (1 x 2048MB) DDR3 z możliwością rozbudowy do 8GB |
| 5. | Dysk twardy | Min. 250 GB, 5400 obr/min. |
| 6. | Karta graficzna | Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia do 512MB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.0, Shader Model 4.0, Open GL 2.1 np. Intel HD Graphics lub równoważna |
| 7. | Audio | Karta dźwiękowa HD Audio z technologią SRS Premium Sound, wbudowane głośniki stereo o mocy 2W każdy. |
| 8. | Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100 – RJ 45 |
| 9. | Łączność bezprzewodowa | Wbudowany Wireless 802.11 a/g/n Wbudowany moduł Bluetooth 2.1 + EDR |
| 10. | Porty/złącza | VGA, HDMI, ni mniej niż. 3 x USB 2.0, 1 x eSATA/USB 2.0, złącze słuchawek, złącze liniowe, złącze typu Kensington Slot, czytnik kart 7 w 1 (SD, SDHC, SDHD, MMC, MS/MS Pro, xD)kamera 1.3 Mpix. |
| 11. | Klawiatura | Klawiatura (układ US –QWERTY) min. 102 klawisze z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną Touchpad |
| 12. | Napęd optyczny | DVD+/-RW z tacką wraz z niezbędnym oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania |
| 13. | Bateria | Min. 6-cell, 48 WHR, czas pracy na bateriach min. 3 godziny |
| 14. | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Home Premium PL (64-bit) |
| 15. | BIOS | Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń w tym z karty sieciowej poprzez LAN Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera SATA, zewnetrznych portów USB, modułu na naped optyczny bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość włączenia/wyłaczenia uruchamiania Bluetooth oraz WiFi poprzez dedykwany do tego celu klawisz w klawiaturze notebooka bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Uzytkownik musi mieć mozliwość wyboru włączenia/wyłaczenia ww urządzeń klawiszem w trybach: włączony Bluetooth i WiFi, wyłaczony tylko Bluetooth a właczone WiFi, wyłaczone WiFi a właczony Bluetooth, wyłaczone zarówno WiFi jak i Bluetooth. Możliwość włączenia/wyłaczenia urządzeń Bluetooth oraz WiFi bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Uzytkownik musi mieć mozliwość wyboru włączenia/wyłaczenia ww urządzeń w trybach: włączony Bluetooth i WiFi, wyłaczony tylko Bluetooth a właczone WiFi, wyłaczone WiFi a właczony Bluetooth, wyłaczone zarówno WiFi jak i Bluetooth. Mozliwość ustawienia jasności wyświetlacza LCD dla trybu pracy na baterii i na zasilaniu zewnętrznym bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość przypisania w BIOS nr seryjnego oraz numeru nadawanego przez Administratora jak i dla Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera |
| 16. | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) EPEAT Bronze – zalaczyc dokument ze strony internetowej Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Energy Star 5.0 – jako potwierdzenie wymagany wydruk ze strony http://www.eu-energystar.org Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |
| 17. | Waga | Waga max 2,7 kg z baterią 6-cell i HDD |
| 18. | Gwarancja | 3 lata gwarancji producenta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| 19. | Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |

- Specyfikacja komputerów przenośnych Typ II –  10 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ekran | 15,6" HD LED przeciwodblaskowa/antyrefleksyjna |
| 2. | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora ale nie gorszy niż Intel HM57 Express lub równoważny |
| 3. | Procesor | procesor klasy x86 dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2,4 GHz, lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2040 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ) W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
| 4. | Pamięć RAM | 2 GB 1333 MHz DDR3 (1 x 2048MB) z możliwością rozbudowy do 8GB |
| 5. | Dysk twardy | Min. 320 GB Serial ATA, 7200 obr/min |
| 6. | Karta graficzna | Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia do min. 512MB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.0, Shader 4.0, np. GMA 4500MHD lub równoważna |
| 7. | Audio | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, głośniki stereo. |
| 8. | Karta sieciowa | 10/100/1000 LOM – RJ 45 |
| 9. | Łączność bezprzewodowa | Wireless LAN 802.11 b/g/n z dedykowanym przełącznikiem umożliwiający włączenie/wyłączenie łączności bezprzewodowej Bluetooth |
| 10. | Porty/złącza | 4x USB 2.0 w tym jedno USB o funkcjonalnosci eSATA, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, HDMI, RJ-45, VGA, czytnik kart 8 w 1 (obsługiwane karty: SD, SDIO, MMC, Memory Stick, Memory Stick PRO, xD, Hi Speed SD, Hi Capacity SD), ExpressCard 34mm, kamera (2,0 Mpix) z mikrofonem cyfrowym kierunkowym |
| 11. | Klawiatura i touchpad | Klawiatura odporna na zalanie (układ US -QWERTY) Touchpad 240 CPI. |
| 12. | Napęd optyczny | 8x DVD-RW z tacką z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania np. Power DVD 8.3 lub równoważny |
| 13. | Bateria | Min. 56Wh, 6-cell |
| 14. | Zasilacz | Zasilacz min. 65W |
| 15. | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional (32-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik MS Office Basic 2007 PL OEM |
| 16. | Wymiary | Nie większe niż: wys. 23/32mm, szer. 375mm, głęb. 250mm |
| 17. | Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock |
| 18. | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z wymaganym w SIWZ systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Certyfikat EPEAT na poziomie Bronze Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |
| 19. | Waga | Waga z baterią 6-cell max 2.5 kg |
|  | Gwarancja | 3 lata w następnym dniu roboczym (dotyczy sprzętu) Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
|  | Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Oznaczenie środków trwałych. Obudowa ze stopu aluminiumDołączony nośnik ze sterownikami. |

- Specyfikacja oprogramowania antywirusowego licencja na 200 stanowisk w tym 3 serwery (plików i aplikacji) oraz zdalna konsola zarządzająca 1 szt.

.........................................., ............... 2010 r ..………........................................................................................

miejscowość                             data	              podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

| Lp | Rodzaj dostaw/prac | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

.........................................., ............... 2011 r ..………........................................................................................

miejscowość                             data	              podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

| L.p. | Wartość brutto w zł. | Przedmiot zamówienia | Data rozpoczęcia /zakończenia | Zamawiający Firma, adres | Strona oferty z referencjami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.........................................., ............... 2011 r ..………........................................................................................

miejscowość                             data	              podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

Specyfikacja oprogramowania antywirusowego

Specyfikacja oprogramowania antywirusowego: licencja na 200 stanowisk na okres 2 lat, w tym 3 serwery (plików i aplikacji) oraz zdalna konsola zarządzająca 1 szt.

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry ogólne | - Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/2003/XP/PC Tablet/Vista/ Windows 2008/ Windows 7. - Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). - Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows. - Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno języku polskim jak i angielskim. - Pomoc w programie (help) w języku polskim. - Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim. - Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezależne organizacje np. ICSA labs lub Check Mark. |
| 2. | Ochrona antywirusowa i antyspyware | - Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. - Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. - Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. - Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. - Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. - System powinien oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania. - Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). - Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. - Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. - Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń). - Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. - Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. - Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. - Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego). - Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail - Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). - Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występujące w nawie strony. - Program powinien mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie, powinna także istnieć opcja wyłączenia tego mechanizmu. - Po instalacji programu, użytkownik powinien mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów. - System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku. - System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien pracować w trybie graficznym. - Program powinien umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD oraz portów USB. - Funkcja blokowania portów USB powinna umożliwiać administratorowi zdefiniowanie listy portów USB w komputerze które nie będą blokowane (wyjątki). - Program powinien być wyposażony we wbudowaną funkcję która wygeneruje pełny raport na temat stacji na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach. - Aktualizacja dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, nośnika CD, DVD lub napędu USB, a także przy pomocy protokołu HTTP z dowolnej stacji roboczej lub serwera (program antywirusowy z wbudowanym serwerem HTTP). - Praca programu musi być niezauważalna dla użytkownika. |
| 3. | Ochrona przed spamem | - Ochrona antyspamowa dla programów pocztowych MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail oraz Mozilla Thunderbird wykorzystująca filtry Bayes-a, białą i czarną listę oraz bazę charakterystyk wiadomości spamowych. - Program powinien umożliwiać uaktywnienie funkcji wyłączenia skanowania baz programu pocztowego po zmianie zawartości skrzynki odbiorczej. - Pełna integracja z programami pocztowymi MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail oraz Mozilla Thunderbird – antyspamowe funkcje programu dostępne są bezpośrednio z paska menu programu pocztowego. - Automatyczne wpisanie do białej listy wszystkich kontaktów z książki adresowej programu pocztowego. - Możliwość ręcznej zmiany klasyfikacji wiadomości spamu na pożądaną wiadomość i odwrotnie oraz ręcznego dodania wiadomości do białej i czarnej listy z wykorzystaniem funkcji programu zintegrowanych z programem pocztowym. - Możliwość definiowania swoich własnych folderów, gdzie program pocztowy będzie umieszczać spam |
| 4. | Zapora osobista | - Możliwość tworzenia list sieci zaufanych. - Możliwość dezaktywacji funkcji zapory sieciowej na kilka sposobów: pełna dezaktywacja wszystkich funkcji analizy ruchu sieciowego, tylko skanowanie chronionych protokołów oraz dezaktywacja do czasu ponownego uruchomienia komputera - Możliwość określenia w regułach zapory osobistej kierunku ruchu, portu lub zakresu portów, protokółu, aplikacji i adresu komputera zdalnego. - Możliwość wyboru jednej z 3 akcji w trakcie tworzenia reguł w trybie interaktywnym: zezwól, zablokuj i pytaj o decyzję. - Możliwość powiadomienia użytkownika o nawiązaniu określonych połączeń oraz odnotowanie faktu nawiązania danego połączenia w dzienniku zdarzeń. - Możliwość zapisywania w dzienniku zdarzeń związanych z zezwoleniem lub zablokowaniem danego typu ruchu. - Możliwość zdefiniowania wielu niezależnych zestawów reguł dla każdej sieci w której pracuje komputer w tym minimum dla strefy zaufanej i sieci Internet. - Wbudowany system IDS z detekcją prób ataków, anomalii w pracy sieci oraz wykrywaniem aktywności wirusów sieciowych. - Wykrywanie zmian w aplikacjach korzystających z sieci i monitorowanie o tym zdarzeniu. - Podczas tworzenia reguł, program powinien oferować pełne wsparcie zarówno dla protokołu IPv4 jak i dla standardu IPv6. - Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. - Możliwość tworzenia profili pracy zapory osobistej w zależności od wykrytej sieci |
| 5. | Konsola zdalnej administracji | - Centralna instalacja i zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych i serwerów plikowych Windows. - Zdalna instalacja wszystkich wersji programów na stacjach roboczych i serwerach Windows NT 4.0 sp6/ 2000/XP Professional/PC Tablet/2003/ Vista/Windows 7/ 2008. - Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy - Komunikacja miedzy serwerem a klientami może być zabezpieczona hasłem. - Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware’ową, oraz zaporą osobistą (tworzenie reguł obowiązujących dla wszystkich stacji) zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego - Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej. - Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych). - Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do której dana stacja robocza należy. - Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu. - Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych. - Możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów. - Możliwość importowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej/serwera a następnie przesłanie (skopiowanie) jej na inną stację/ serwer lub grupę stacji roboczych w sieci. - Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach i serwerach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne). - Możliwość uruchomienia serwera zdalnej administracji na stacjach Windows NT4 (Service Pack 6)/2000/XP/Vista/Windows 7 oraz na serwerach Windows NT 4.0 sp6/2000/2003/2008 – 32 i 64-bitowe systemy. - Możliwość uruchomienia centralnej konsoli zarządzającej na stacji roboczej Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, oraz na serwerach Windows 2000/2003/2008 - 32 i 64-bitowe systemy. - Możliwość wymuszenia konieczności uwierzytelniania stacji roboczych przed połączeniem się z serwerem zarządzającym. Uwierzytelnianie przy pomocy zdefiniowanego na serwerze hasła. - Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie żadnych dodatkowych baz typu MSDE lub MS SQL. Serwer centralnej administracji musi mieć własną wbudowaną bazę w pełni kompatybilną z formatem bazy danych programu Microsoft Access. - Serwer centralnej administracji powinien oferować administratorowi możliwość współpracy przynajmniej z trzema zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL Server, MySQL Server oraz Oracle. - Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache. - Możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowanie raportów (według ustalonego harmonogramu) w formacie HTML lub CSV. - Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających i replikowania informacji pomiędzy nimi w taki sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje stacje robocze i we wszystkie stacje robocze serwerów podrzędnych (struktura drzewiasta). - Serwer centralnej administracji powinien oferować funkcjonalność synchronizacji grup komputerów z drzewem Active Directory. Synchronizacja ta, powinna automatycznie umieszczać komputery należące do zadanych grup w AD do odpowiadających im grup w programie. - - Funkcjonalność ta nie powinna wymagać instalacji serwera centralnej administracji na komputerze pełniącym funkcję kontrolera domeny. - Serwer centralnej administracji powinien umożliwiać definiowanie różnych kryteriów wobec podłączonych do niego klientów (w tym minimum przynależność do grupy roboczej, przynależność do domeny, adres IP, adres sieci/podsieci, zakres adresów IP, nazwa hosta, przynależność do grupy, brak przynależności do grupy). Po spełnieniu zadanego kryterium lub kilku z nich stacja powinna otrzymać odpowiednią konfigurację. - Serwer centralnej administracji powinien być wyposażony w mechanizm informowania administratora o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania zainstalowanego na klientach w tym przynajmniej informowaniu o: wygaśnięciu licencji na oprogramowanie, o tym że zdefiniowany procent z pośród wszystkich stacji podłączonych do serwera ma nieaktywną ochronę oraz że niektórzy z klientów podłączonych do serwera oczekują na ponowne uruchomienie po aktualizacji do nowej wersji oprogramowania. - Serwer centralnej administracji powinien być wyposażony w wygodny mechanizm zarządzania licencjami, który umożliwi sumowanie liczby licencji nabytych przez użytkownika. Dodatkowo serwer powinien informować o tym, ilu stanowiskową licencję posiada użytkownik i stale nadzorować ile licencji spośród puli nie zostało jeszcze wykorzystanych. - Możliwość tworzenia repozytorium aktualizacji na serwerze centralnego zarządzania i udostępniania go przez wbudowany serwer http. - Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. - Kreator konfiguracji zapory osobistej stacji klienckich pracujących w sieci, umożliwiający podgląd i utworzenie globalnych reguł w oparciu o reguły odczytane ze wszystkich lub z wybranych komputerów lub ich grup. |

Załącznik nr 9 do SIWZ

Wykaz sprzętu do Części II

Dostawa drukarek i sprzętu wielofunkcyjnego

1. Drukarki laserowe – 50 szt.

| Oferowany typ…………………………… Producent ………………….. |
| --- |
| Lp | Element | Minimalne wymagania | Parametry oferowane |
| 1 | Technologia druku | Laserowy monochromatyczny |  |
| 2 | Pamięć | Min 32 MB |  |
| 4 | Rozdzielczość | 1200x1200 dpi |  |
| 5 | Prędkość druku | 28/min A4 |  |
| 6 | Druk dwustronny | automatyczny |  |
| 7 | Wydajność | Min 50.000/miesiąc |  |
| 8 | Czas rozpoczęcia drukowania | 8,5 sek |  |
| 9 | Emulacja | PCL5e, PCL6, PS3 |  |
| 10 | Pojemnik wejściowy | 250 arkuszy |  |
| 11 | Pojemnik wyjściowy | 150 arkuszy, drukiem do dołu |  |
| 12 | Rozmiar papieru | A4, A5, A6, ISO B5, Executive, Letter, Oficio, Folio, Legal |  |
| 13 | Format papieru | Zwykły, etykiety, koperty, wstępnie zadrukowany |  |
| 14 | Sterowniki | Windows XP, Vista, 7, Linux |  |
| 15 | Interfejs | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX |  |
| 16 | Poziom hałasu | Poniżej 50dB –druk i poniżej 26dB - czuwanie |  |
| 17 | Wydajność zasobnika toneru | Min 5000 stron |  |
| 18 | Gwarancja | 24 miesiące w miejscu dostawy |  |

2. Urządzenia wielofunkcyjne typ I - 10szt.

| Oferowany typ…………………………… Producent ………………….. |
| --- |
| Lp | Element | Minimalne wymagania | Parametry oferowane |
| 1 | Funkcje | Druk laser monochromatyczny, kopiowanie, skanowanie |  |
| 2 | Pamięć | Min 32 MB |  |
| 3 | Drukarka | Szybkość druku A4 - 24str/min. Czas wydruku pierwszej strony <11 sek. Rozdzielczość min 1200x1200dpi. |  |
| 5 | Kopiarka | Szybkość kopiowania A4 - 20sek. Jednorazowa ilość kopii dokumentu min100str. Powiększenie 25~400%. Rozdzielczość 1200x1200dpi. |  |
| 6 | Skaner | Płaski. Rozdzielczość optyczna 1200x1200 dpi. Głębia koloru skanowania 24 bit. |  |
| 10 | Pojemnik wejściowy | 250 arkuszy |  |
| 11 | Pojemnik wyjściowy | 80 arkuszy, drukiem do dołu |  |
| 12 | Rozmiar papieru | 105 x 148mm ~ 216 x 297mm |  |
| 13 | Format papieru | Zwykły, etykiety, koperty, wstępnie zadrukowany, folia |  |
| 14 | Sterowniki | Windows XP, Vista, 7, Linux |  |
| 15 | Interfejs | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX |  |
| 16 | Poziom hałasu | Poniżej 50dB –kopiowanie, poniżej 48dB drukowanie i poniżej 27dB - czuwanie |  |
| 17 | Duplex | automatyczny |  |
| 18 | Wydajność zasobnika toneru | Min 1500 stron czarny |  |
| 19 | Obciążenie miesięczne | Powyżej 20.000 |  |
| 20 | Gwarancja | 24 miesiące w miejscu dostawy |  |

3. Urządzenia wielofunkcyjne typ I - 79szt.

| Oferowany typ…………………………… Producent ………………….. |
| --- |
| Lp | Element | Minimalne wymagania | Parametry oferowane |
| 1 | Funkcje | Druk laser monochromatyczny, kopiowanie, skanowanie |  |
| 2 | Pamięć | Min 8 MB |  |
| 3 | Drukarka | Szybkość druku A4 - 16str/min. Czas wydruku pierwszej strony <11 sek. Rozdzielczość min 600x600dpi. |  |
| 5 | Kopiarka | Szybkość kopiowania A4 - 20sek. Jednorazowa ilość kopii dokumentu min100str. Powiększenie 25~400%. Rozdzielczość 600x600dpi. |  |
| 6 | Skaner | Płaski. Rozdzielczość optyczna 600x600 dpi. Głębia koloru skanowania 24 bit. |  |
| 10 | Pojemnik wejściowy | min120 arkuszy |  |
| 11 | Pojemnik wyjściowy | 80 arkuszy, drukiem do dołu |  |
| 12 | Rozmiar papieru | 105 x 148mm ~ 216 x 297mm |  |
| 13 | Format papieru | Zwykły, etykiety, koperty, wstępnie zadrukowany, folia |  |
| 14 | Sterowniki | Windows XP, Vista, 7, Linux |  |
| 15 | Interfejs | Hi-Speed USB 2.0, |  |
| 16 | Poziom hałasu | Poniżej 50dB –kopiowanie, poniżej 48dB drukowanie i poniżej 27dB - czuwanie |  |
| 17 | Wydajność zasobnika toneru | Min 1500 stron czarny |  |
|  | Obciążenie miesięczne | Powyżej 10.000 |  |
| 18 | Gwarancja | 24 miesiące w miejscu dostawy |  |

.........................................., ............... 2010 r ..………........................................................................................

miejscowość                             data	              podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy)