Wyszków, dnia 15-09-2014r

ZP. 271.52.2014

**Wykonawcy**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:* ***„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kameralnej w Wyszkowie”*** *prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.*

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1.** Czy, oprócz gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane, wymagana będzie także gwarancja producenta materiałów wykorzystanych w inwestycji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga gwarancji producenta na materiały wykorzystane w inwestycji. Wykonawca odpowiada za wykonane roboty oraz wbudowane materiały i udziela na nie 5 letniej gwarancji.

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7.

Zalety słupów kompozytowych:

- słupy nie korodują, nie wymagają konserwacji i malowania,

- słupy i drzwiczki nie mają wartości złomowej – ograniczone ryzyko dostępu do instalacji pod napięciem,

- słup kompozytowy jest izolatorem – ograniczone niebezpieczeństwo porażenia prądem,

- słupy dostępne w wielu kolorach.

**Odpowiedź:** Nie, nie dopuszcza.

**Pytanie 3.** Czy Inwestor, z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP44, które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz słupa?

IP 44 oznacza ochronę przed ciałami o wielkości ponad 1 mm – np. cienkie narzędzie, cienki przewód, a także ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron – np. deszcz.

**Odpowiedź:** Nie, nie przewiduje

**Pytanie 4.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zasady „jedynego kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok cenowego następujących kryteriów oceny ofert:

Kryterium I:

Kosztu eksploatacji słupa w skali roku

Kryterium II:

Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa.

**Odpowiedź:** Nie wyraża zgody na zmianę kryterium, kryterium oceny ofert – cena 100%.

Zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych na które Państwo się powołują, zostały uchwalone ale jeszcze nie weszły w życie.

**Burmistrz Wyszkowa**

**Grzegorz Nowosielski**