Wyszków, dnia 27-04-2015

ZP. 271. 19.2015

**Wykonawcy**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:* ***„Przebudowa chodników przy ul. Ignacego Krasickiego w Wyszkowie”*** *prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.*

PYTANIE I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1.**

Które z poniższych danych są prawidłowe?

SIWZ+Przedmiar

1. Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (typ Holland, kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 10 cm – 1173,51m²
2. Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (typ Holland, kolor grafitowy) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszyw łamanych 0.31/5mm gr. 20 cm – 453,74 m²
3. Zieleń drogowa – 196,70 m².

Projekt:

1. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania.

- powierzchnia ciągu pieszego z kostki brukowej – 1702,67 m²

- powierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki brukowej – 575,61 m²

- powierzchnia zjazdów z kostki brukowej do przełożenia wysokościowego, gr. 8cm – 34,07 m²

- powierzchnia zjazdów publicznych z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm – 11,57 m²

- zieleń drogowa – 292,39 m² (a w przedmiarze jest 196,70 m²)

**Odpowiedź:** Należy przyjąć powierzchnie zgodnie z przedmiarem. Załączony projekt zawiera cały zakres budowy z którego w 2014r. wykonano odcinek od ul. I Armii Wojska Polskiego do ul. Stanisława Moniuszki, a przetargiem objęte jest wykonanie chodnika na odcinkach: odcinek od ul. Ignacego Jana Paderewskiego do ul. I AWP oraz odcinek ul. Stanisława Moniuszki do ul. Generała Kazimierza Puławskiego.

***Burmistrz Wyszkowa***

***Grzegorz Nowosielski***