Wyszków, 3-02-2016 r.

ZP. 271. 9.2016

Wykonawcy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu na oś. Prosta w Wyszkowie – etap I (budowa placów zabaw dla dzieci młodszych i starszych               z infrastrukturą towarzyszącą)” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIE I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ(2)

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 907 ze zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1.

W formularzu ofertowym widnieje zapis, iż wykonawca zobowiązuje się do udzielenia                       5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z wyposażeniem.

Natomiast w kryterium oceny ofert termin przeglądów gwarancyjnych – punktacja będzie przyznana w następujący sposób; 36 miesięcy, 24 miesiące, 12 miesięcy. Proszę                                   o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wskazane urządzenia wynosił 5 lat, czy w zależności od deklarowanego terminu przez wykonawcę 12, 24, 36. Czy okres gwarancji 5 lat dotyczy jedynie wykonania robót budowlanych?

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści SIWZ.

Pytanie 2.

W związku przedmiotowym z postępowaniem przetargowym zwracamy się z prośbą                          o udzielenie informacji.

1)  Przedmiar i Opis projektowy, zakładają wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia metodą wylewaną bezpośrednio na miejscu, a rysunki projektowe (PZT - et1, PW - et1, Projektowane nawierzchnie - przekroje) podają informację o wykonaniu z płyt bezpiecznych gumowo-poliuretanowych.

Prosimy o ustalenie jaką metodą należy wykonać nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia placu zabaw.

2)  Rysunek projektowy PZT - et1 zawiera poniższą legendę:

Prosimy o wskazanie na rysunku projektowym lokalizacji nawierzchni ze żwiru płukanego o fr. 2-8 mm  oraz ilości.

Prosimy o wskazanie na rysunku projektowym lokalizacji nawierzchni boiska poliuretanowego  oraz ilości.

3)  Rysunek projektowy PZT - et1, PW-et1 zakładają wykonanie utwardzeń z kostki brukowej, natomiast przedmiar i rysunek "Projektowane nawierzchnie - przekroje"  przewidują wykonanie utwardzeń z kostki o grubości 6 i 8 cm.

Prosimy o wskazanie lokalizacji utwardzeń z kostki o gr. 6 cm i 8 cm oraz jakiego koloru ma być kostka.

Odpowiedź:

1) Nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia zabawowe placu zabaw należy wykonać zgodnie z przedmiarem w technologii wylewanej.

2) Nawierzchnie ze żwiru płukanego o fr. 2-8 mm  oraz boiska poliuretanowego dotyczą całości opracowania i nie są objęte tym etapem realizacji.

3) Na rysunku PW-et.1  przybliżony zakres utwardzenia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm oznaczono na wjedzie do piaskownicy opisowo oraz żółtą przerywaną linią (patrz rysunek).

Pozostałe alejki (poza strefą dojazdu do piaskownicy) należy wykonać z kostki o gr. 6 cm. Kolor alejek należy wykonać z kostki 6 cm szarej, wjazd z kostki 8 cm zaakcentować kolorem czerwonym.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana dotyczy kryterium oceny ofert „termin przeglądów gwarancyjnych”

i otrzymuje brzmienie:

1.   Kryterium oceny ofert „Dokonywanie  kontroli podstawowych obiektu tj. placu zabaw wraz z urządzeniami przez osobę uprawnioną”.

Ilość kontroli od daty przekazania wyposażenia placu zabaw:

1 raz w ciągu    12 miesięcy – 0 pkt,

2 razy w ciągu  24 miesięcy – 3 pkt,

3 razy w ciągu  36 miesięcy – 5 pkt.

2. Kontrole podstawowe dokonywane będą 1 raz na 12 miesięcy.

3. Zamawiający wymaga, aby jedna  kontrola (raz na 12 miesięcy) była obowiązkowa. 4.Wykonawca może zaoferować więcej niż 1 kontrolę.

Zmianie ulega również Formularz oferty w punkcie 3 i otrzymuje brzmienie:

„3. Oferujemy kontrolę podstawową w terminie ......... na ...... miesiące od momentu odbioru wyposażenia placu zabaw (1 raz na 12 m-cy, 2 razy na 24 m-ce, 3 razy na                             36 m-cy).”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski