

Wyszków, dnia 24-11-2016r

**ZP. 271.45.2016-**

**Wykonawcy**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wyszkowa etap III i IV”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub większej niż tzw. kwota unijna tj. 5.225.000 euro.

***ZMIANA TREŚCI SIWZ (4)***

 Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz art. 12a. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) informuję, że zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana dotyczy:

**I. Przedmiaru robót drogowych:**

 1.1. w zakresie robót ziemnych zmienione zostały **opisy pozycji** przedmiarowych i ilości dwóch pozycji:

- poz. 10 z 6 200 m3 zmieniono na **„10 890 m3”,**

- poz. 13. z 32 900 m2 zmieniono na „2 639,25 m2”.

 1.2. dodano element „***1.17 Remont ul. Sienkiewicza od ul. Sowińskiego do ronda I AWP”.***

Zakres remontu określony w Przedmiarze robót pozycje **100÷114.**

**II. ESTAKADA** – zmienione zostały:

1) poz. 4, poz. 5 – nawierzchnia z mieszanki asfaltu twardolanego zmieniono na ***„nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o dużej zawartości grysów (SMA)”***

2) poz. 27 zmieniono ilości – 74 m na ***„77,5m”,***

3) poz. 28 zmieniono ilości - z 1,85 t na **„12 t”,**

4) poz. 29. zmieniam ilość - z 74m na ***„77,5 m”,***

5) poz. 37. zmieniam ilość - z 15,705t na ***„32,564 t”,***

6) poz. 39. zmieniam ilości- z i z 25,372 t na ***„10,756 t”.***

 Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi na pytanie Nr 45 z dnia 23-11-2016r. i otrzymuje brzmienie:

**Pytanie 45.**

dot. Przedmiarów robót udostępnionych przez Zamawiającego dnia 9.11.2016r – Przedmiar nr 7.2 pozycje 15 i 17, Przedmiar nr 7.3. pozycja 17. We wskazanych pozycjach przedmiarowych występują ujemne ilości robót, co wynika z metodologii sporządzania przedmiaru za pomocą programu do kosztorysowania. prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien w pozycjach zawierających ilości ujemne (wskazanych powyżej i innych) wpisywać wartości dodatnie.

***Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest wpisywać wartości ujemne w/w pozycji zgodnie z załączonym Przedmiarem robót.***

***Burmistrz Wyszkowa***

***Grzegorz Nowosielski***