###### Umowa

Konserwacja Oświetlenia Ulicznego - 2019r.

GKiM 272.21.1.2018

w  dniu ………….. 2018 roku  w  Wyszkowie,   pomiędzy  Gminą  Wyszków, z  siedzibą przy ul. Alei Róż 2, 07-200 Wyszków, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Grzegorza Nowosielskiego - Burmistrza Wyszkowa,

a zwanym dalej Wykonawcą …………………… reprezentowanym przez …………….  reprezentowanym przez …………….. wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, /Dz. U z 2018r. poz. 1986 z póżn.zm./ została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie bieżących napraw i konserwacji oświetlenia ulicznego wszystkich kategorii dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich, i krajowych na terenie Gminy Wyszków.

§ 2

Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta przetargowa Wykonawcy, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

§ 3

- Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących czynności  stanowiących część przedmiotu Umowy: … Zgoda Zamawiającego jest wymagana w przypadku, o którym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W pozostałych przypadkach zmiana Podwykonawcy następuję za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego, dokonanym co najmniej na … dni przed dokonaniem zmiany Podwykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy jak za swoje własne, a powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy, w tym dotyczących personelu Wykonawcy.

- Wykonawca jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie bieżących napraw i  konserwacji oświetlenia ulicznego wszystkich kategorii dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Wyszków.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do umowy o podwykonawstwo.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo z terminem określonym powyżej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie  7 dniu od dnia jej zawarcia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej uważa się, że zaakceptował tą umowę.

- W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę sprzeciwu wniesionego przez Zamawiającego do umowy o podwykonawstwo Zamawiający nie wyrazi zgody podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

- Wykonawca przedłoży wraz z umową o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi wykonanie bieżących napraw i  konserwacji oświetlenia ulicznego wszystkich kategorii dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Wyszków  przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako niepodlegających niniejszemu obowiązkowi.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających  z umów o podwykonawstwo.

- Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od Zamawiającego.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej,  uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lud dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 14, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty  lub podmiotu, którego płatność się należy.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust 14 uwag w sposób wystarczający wskazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

- Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od daty dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§ 4

Do zakresu przedmiotu umowy należy:

- Dostawa i montaż źródeł światła, dławików i bezpieczników latarniowych – (w trakcie wymiany należy stosować elementy o takich samych parametrach jak elementy uszkodzone) – w ilości rocznej: żarówki – 3 000 szt., dławiki - 500 szt., bezpieczniki- 500 szt., stateczniki – 500 szt.

- Regulacja zegarów i wyłączników zmierzchowych zgodnie ze zmianą czasu, porą roku.

- Konserwacja urządzeń sterowniczych umożliwiająca ich prawidłowe działanie lub bieżące reagowanie na nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu.

- Zabezpieczenie i obsługa urządzeń pomiarowych.

- Zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby konserwacji.

- Utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym poprzez:;

- zakup i montaż uszkodzonych elementów opraw - w ilości 50 szt.;

- naprawa lub zakup i montaż drzwiczek słupowych - w ilości rocznej: 40 szt.;

- naprawa lub zakup i montaż skrzynek – w ilości rocznej : 20 szt.;

- pionowanie pochylonych słupów, regulację naciągu przewodów oświetleniowych;

- lokalizację i naprawę linii kablowych i napowietrznych;

- malowanie latarni oświetlenia ulicznego – w ilości rocznej 20 szt.;

- zabezpieczenie słupów przed korozją i rdzewieniem oraz pomalowanie do wysokości 20 cm. - w ilości rocznej 50 szt.;

- Czyszczenie i mycie opraw oświetlenia ulicznego w obrębie miasta oraz poza miastem na zgłoszenie Zamawiającego.

- Zakup i montaż 15 szt. lamp oświetlenia ulicznego typu Philips UniStreet Large – LED module 9000lm – 740, barwa biała naturalna lub równoważnych, 20 szt. lamp typu Philips 70W SGS lub równoważnych  (haki, bezpiecznik, zacisk, przewód, wysięgnik do każdej lampy).

- Zakup i montaż do 5 szt. słupów oświetlenia ulicznego typu ŻN lub wirowe EPV,                   5 szt. słupów typu „ROSA” SAL-N12 lub równoważnych.

- Zakup i montaż do 2000 mb linii kablowej niskiego napięcia w tym:

– 700 mb linii kablowej napowietrznej ASXSn 2x25mm2

– 700 mb linii kablowej YAKXS 4x35mm2 (ułożonej w ziemi metodą wykopu),

-  600 mb linii kablowej YAKXS 4x35mm2 (ułożonej w ziemi metodą przecisku).

- Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zamontuje urządzenia o których mowa w ust. 8, 9, 10 w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Dokonanie cięć gałęzi drzew przy kamerach monitoringu wg. wskazań przez służby obsługujące monitoring, nie rzadziej niż dwa razy w roku wraz z ich uprzątnięciem.

- Dokonanie na bieżąco cięć gałęzi drzew w obrębie lamp oraz stwarzających zagrożenie dla linii energetycznych wraz z ich uprzątnięciem. Usuwanie gałęzi drzew ma na celu zapewnienie pełnego wykorzystania źródła światła w związku z czym cięcia dotyczą całych konarów nie zaś samych drobnych gałęzi stykających się                      z lampą Prace w obrębie korony nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzew, chyba że mają na celu: usunięcia gałęzi obumarłych. Dokonanie cięć wymaga każdorazowo sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej przed i po dokonaniu cięć.

- Dokonywanie napraw bieżących, niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowego działania urządzeń.

- Przygotowanie przyłącza elektrycznego na imprezy organizowane przez Gminę Wyszków w ilości 3 razy.

- Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej w Wyszkowie na skrzyżowaniu ul. Sowińskiego z ul. Prostą, która obejmuje w szczególności: utrzymanie w stanie czystości i czytelności urządzeń i elementów sygnalizacji świetlnej, dokonywanie miesięcznych rutynowych przeglądów pracy i stanu technicznego urządzeń sygnalizacji świetlnej, przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowym funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej oraz natychmiastowe (niezwłoczne) podejmowanie działań w kierunku usunięcia przyczyn i likwidacji skutków, usuwanie awarii prostych np.: spalenie żarówki, uszkodzenie pakietu, zawieszenie pracy systemu sterującego ,itp.

- Dokonywanie konserwacji aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta i gminy Wyszków między innymi przy Szkole Podstawowej  nr 1 w Wyszkowie na ul. 11 Listopada, ul. 3 Maja, ul. Białostocka, Leśnej ( w tym wymiana baterii w czujkach ruchu na przejściach).

- Pomoc merytoryczna związana z zadaniami dotyczącymi budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego.

- Współpraca z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Wyszków w zakresie funkcjonowania oświetlenia.

- Utylizacja wymienionych w umowie elementów sieci oświetleniowej i źródeł światła we własnym zakresie z przedstawieniem protokołów utylizacji lub karty przekazania odpadu.

- Przeprowadzanie dwukrotnie w terminach wskazanych przez Zamawiającego oględzin, sporządzenie protokołów i przekazanie Zamawiającemu (dokonanie oceny stanu technicznego wszystkich obiektów oświetleniowych podlegających konserwacji), a więc sprawdzenie:

- stanu urządzeń zabezpieczających, pomiarowych i sterowania, oraz prawidłowości ich funkcjonowania;

- opisów obwodów w szafach i tablicach sterowniczych, oraz wartości zabezpieczeń,

- stanu słupów, przewodów, widocznych części kabli i ich połączeń oraz osprzętu (powierzchni lakierniczej słupów, zamknięć wnęk w słupach, opraw oświetleniowych, reflektorów, czystości opraw i kloszy, sprawności źródeł światła itp.),

- stanu opisów ostrzegawczych, informacyjnych, oznakowania szafek oświetleniowych,

- stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,

- zgodności planu sieci oświetleniowej z rzeczywistym stanem sieci

- Przeprowadzanie kontroli które dokonywane będą w porze pracy urządzeń oświetleniowych, obejmując dowolną ilość oświetlanych ulic, na dowolnie wybranej trasie. Oględziny inspekcyjne będą przeprowadzane przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego, w ustalonych obustronnie terminach co najmniej raz w miesiącu.  Stwierdzone    w trakcje oględzin nieprawidłowości Wykonawca usunie w ustalonym przez strony terminie. W przypadku niestawienia się Wykonawcy bądź braku możliwości kontaktu Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego wykonania czynności kontrolnej.

§ 5

- Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte podczas prowadzenia prac, za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania prac oraz za zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować, że wszelkie prace związane                               z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego wykonywane będą zgodnie                              z wymogami przepisów budowy urządzeń elektrycznych i w oparciu o aktualne akty prawne dotyczące ich eksploatacji z zastosowaniem urządzeń posiadających certyfikaty jakości oraz zgodności z wymogami norm i bezpieczeństwa.

- Wykonawca zapewni organizację pracy w oparciu o ustalenia ustawy „Prawo Energetyczne” w sprawie BHP w zakładach energetycznych oraz innych zakładach pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

- Wykonawca posiada stały dostęp do sprzętu, urządzeń i maszyn niezbędnych do terminowego i prawidłowego wykonywania zamówienia, tj. co najmniej                          1 podnośnik koszowy.

- Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia: do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego oraz uprawnienia do prac pod napięciem.

- Zamawiający nie będzie uwzględniał nieprawidłowego wykonania Umowy z powodu niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza) Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą Umową.

- Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia musi posiadać ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym prowadzone będą usługi objęte niniejszą Umową i że nie zgłasza żadnych zastrzeżeń z tego tytułu.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej       w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej swoim zakresem odpowiedzialność za produkt i wykonaną usługę, a także odpowiedzialność                             w stosunku do osób trzecich na kwotę wskazaną w SIWZ Wykonawcy, na czas realizacji umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszystkie szkody osobiste i rzeczowe w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich powstałe podczas wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę czy dalszego podwykonawcę. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność z tytułu wszystkich skutków zdarzeń powstałych z winy lub zaniedbań Wykonawcy powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na czas od 01.01.2019r do 31.12.2019r.

§ 7

- Wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonywania przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo na kwotę brutto: …………..zł  ( słownie: ), na którą składa się kwota miesięcznego wynagrodzenia netto w wysokości … zł (słownie: … złotych) oraz podatek VAT (stawka …%), tj.: ... zł (słownie: … złotych).

- Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 ustalono na podstawie złożonej oferty z dnia

- Wykonawca będzie wystawiał faktury po upływie miesiąca kalendarzowego za usługi wykonane w okresie danego miesiąca kalendarzowego w terminie do piątego dnia następnego miesiąca. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone na fakturze w terminie 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego

- Wykonawca wystawi fakturę na Nabywca: Gmina Wyszków, Al. Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP 762 188 85 05 Odbiorca: Urząd Miejski w Wyszkowie Al. Róż 2,                      07-200 Wyszków.

§ 8

- Prace wykonywane będą na zgłoszenie telefoniczne pod nr:  ………………..,                          oraz e-mailem na adres: ……………….. Wykonawca zobowiązuje się do ich zachowania przez cały okres trwania umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego niezwłocznie, nie później niż w ciągu …. godzin, od stwierdzenia awarii zgodnie z przedłożoną ofertą. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, czas usunięcia awarii może ulec wydłużeniu,

- Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania raportów z wykonanych prac objętych niniejszą Umową, do godziny 900 dnia następnego po otrzymaniu zgłoszenia.

- Zamawiający zapewni fachowe całodobowe pogotowia elektromonterów oświetlenia ulicznego, wyposażonego w środki łączności, środki transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny( podnośnik samochodowy dopuszczony do pracy pod napięciem), umożliwiającego natychmiastową reakcję na zgłoszenia o zagrożeniach i awariach. Zamawiający udostępni numer telefonu Wykonawcy (wskazany w ofercie jako alarmowy wskazany w ust. 1): Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Wyszków. Wykonawca zobowiązany będzie do reakcji na zgłoszenia usterek w/w podmiotów w ciągu 2 godzin od zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wyżej wymienionego numeru telefonu  przez cały okres trwania umowy.

- Awaryjne usuwanie uszkodzeń, a w szczególności: likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych ze zdarzeń losowych (wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa), Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć miejsce uszkodzenia w czasie nie dłuższym niż do 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, oraz doprowadzić uszkodzone urządzenia do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia „Awaryjne usuwanie uszkodzeń”.

- W przypadku zgłoszenia, że oświetlenie drogowe świeci się w porze dziennej, awaria ta musi być usunięta w ciągu 2 godzin od chwili jej zgłoszenia do Wykonawcy bez względu na liczbę świecących się lamp.

- Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia pisemnego dziennika konserwacji oświetlenia ulicznego, w tym potwierdzania zgłoszeń i awarii wpisem do dziennika;

- W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących jakości wykonywanych usług lub też stwierdzenia wad w wykonywaniu przedmiotu umowy (za wadę uważa się nieterminowe wykonanie/częściowe wykonanie/ wadliwe wykonanie zakresu prac wskazanych w niniejszej Umowie) Zamawiający sporządzi stosowny wpis w tym zakresie w dzienniku konserwacji oświetlenia, który to stanowić będzie podstawę do naliczenia kary umownej Wykonawcy.

- Wykonawca na każdorazowe wezwanie Zamawiającego udostępni dziennik konserwacji oświetlenia.

- Jeżeli wykonanie danej powinności Wykonawcy określonej Umową lub usunięcie wadliwych lub nieprawidłowo wykonanych usług wymaga dodatkowego czasu, Wykonawca informuje o tym fakcie Zamawiającego podając stosowne uzasadnienie. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności przedłużenia Wykonawcy terminu wykonania tych usług strony ustalają nowy termin wykonania tych usług.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o ponownym wykonaniu usługi, w których stwierdzono nieprawidłowości lub wady. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu zgłoszonych nieprawidłowości lub wad.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminach określonych w ust. 10                   Strony uzgadniają, że Zamawiający ma prawo usunąć wady we własnym zakresie poprzez zlecenie zastępczego wykonania usługi oraz obciążyć Wykonawcę kosztami zastępczego wykonania.

- Koszty zastępczego wykonania usługi obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej kwoty jej wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Koszty zastępczego wykonania będą uiszczone przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

- W przypadku zwłoki w zapłacie kosztów zastępczego wykonania usług, o których mowa w ust.14, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnej kwoty z miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od Umowy, żądać wykonania wadliwego zakresu Umowy po raz drugi lub żądać obniżenia wynagrodzenia.

§ 9

- Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach                    i wysokości:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, określonego w § 7 ust. 1.

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, określonego w § 7 ust. 1.

  - za nieterminowe wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w montażu urządzeń określonych w §4 ust. 8, 9 i 10 ,

- 100 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu protokołów z oględzin, o których mowa w §4 ust. 21,

- 5 zł za każdą rozpoczęta godzinę w przypadku opóźnienia w reakcji na zgłoszenie awarii w terminie określonym w §8 ust. 2 ,

- 100 zł za każdy dzień w przypadku opóźnienia w dostarczeniu  raportu z wykonania prac zgodnie z zapisami §8 ust. 3,

- 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę w przypadku opóźnienia w reakcji na zgłoszenie awarii przez służby ratownicze (Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską, PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Wyszków) zgodnie z zapisami §8 ust. 4,

- 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności zabezpieczających „Awaryjne usunięcie uszkodzeń” zgodnie z zapisami §8 ust. 5,

- 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę w przypadku opóźnienia w usunięcia świecenia lamp oświetlenia ulicznego w godzinach dziennych zgodnie z zapisami §8 ust. 6,

- 500 zł każdorazowo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprowadzenia dziennika konserwacji oświetlenia ulicznego zgodnie z zapisami §8 ust. 7,

- 200 zł za każdy dzień nieudostępnienia dziennika konserwacji oświetlenia ulicznego w celu dokonania wpisu przez Zamawiającego zgodnie z zapisami §8 ust. 8.

- 300 zł za każde inne uchybienie terminu określonego w niniejszej umowie niewymienione powyżej.

- Kara umowna zostanie potrącona z faktury za dany miesiąc.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

- Kary umowne mogą podlegać kumulacji.

§ 10

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia jeżeli Wykonawca  narusza w sposób podstawowy  postanowienia  niniejszej Umowy.

- Do  podstawowych naruszeń, które mogą skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy, zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

- Wykonawca niewłaściwie lub wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczególności w  zakresie terminów określonych w § 8 umowy lub obowiązków określonych w § 4 i 5 umowy.

- Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego i bez pisemnego podania uzasadnionych przyczyn innych niż „siła wyższa” wstrzymuje usługi objęte przedmiotem umowy na co najmniej 5 dni kalendarzowych.

- Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że  Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i wysokości, o której mowa w § 5 ust. 12 Umowy.

- Odstąpienie o Umowy, o którym mowa w ust. 2-3 powinno nastąpić najpóźniej w terminie 21 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy – zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, za zgodą obu stron, a w szczególności:

- zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy;

- przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac;

- zmiany ilości prac przewidzianych w przedmiocie umowy wynikających                          z rzeczywistych potrzeb, które powodują zmianę wynagrodzenia;

- zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku niewykonania całego przedmiotu Umowy, które to obniżenie nastąpi proporcjonalnie do okresu wyłączenia wykonywania Usługi lub zmniejszenia zakresu jej wykonywania.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych oraz inne właściwe przepisy prawa.

§ 12

Wszelkie spory między stronami wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje „Wykonawca”, a dwa otrzymuje „Zamawiający”.

##### Zamawiający		                                                                            Wykonawca

....................................		               			    .....................................