| Lp. | Nazwa elementu | Cena jedn. (zł brutto) | Ilość szacunkowa | Wartość (zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konserwacja kanalizacji deszczowej: a) oczyszczenie osadników wpustów ulicznych; b) oczyszczenie i udrożnienie studni chłonnych; c) oczyszczenie separatorów, zbiorników rentencyjno - rozsączających, ujść kan. deszcz. konserwacja klap zwrotnych, odwodnienia liniowego typu „Ako”; d) oczyszczenie przewodów kanalizacji deszczowej, oczyszczenie, przepchanie i udrożnienie przykanalików, wymiana uszkodzonych przykanalików, odtworzenie nawierzchni; e) bieżące utrzymanie i konserwacja przepompowni kanalizacji deszczowej; f) utrzymanie urządzeń odwadniających wzdłuż Bulwaru im. Deptuły i skarpy w parku; g) usuwanie rozlewisk w pasie drogowym i odpompowywanie nadmiaru wody; h) konserwacja i bieżące utrzymanie zdrojów ulicznych; i) oczyszczenie koszy w studniach osadczych pod kratkami; | .…… zł/m-c | 5 m-cy | ……………. |
| 2. | Konserwacja cieku wodnego „Struga” (w tym: zakrytego i odkrytego): a) czyszczenie dna; b) uzupełnienie brakujących krat na wpustach; c) bieżące utrzymanie czystości, koszenie; | …….. zł/m-c | 5 m-cy | ………. |
| 3. | Wymiana lub uzupełnienie włazów studni | …….. zł/kpl | 10 kpl |  |
| 4. | Wymiana lub uzupełnienie pokryw studni | …….. zł/szt. | 5 szt. |  |
| 5. | Wymiana żeliwa wpustów ulicznych | …….. zł/szt. | 5 szt. |  |
| 6. | Wymiana lub uzupełnienie krat wpustów ulicznych | …….. zł/szt. | 10 szt. |  |
| 7. | Wymiana pierścienia odciążającego pod wpust/studnię | …….. zł/szt. | 2 szt. |  |
| 8. | Przegląd sieci kanalizacji za pomocą kamery | …….. zł/mb | 500 mb |  |
| 9. | Remont wpustów ulicznych | …….. zł/szt. | 10 szt. |  |
| 10. | Naprawa przykanalika średnicy od Ø 110 do Ø 300 | …….. zł/szt. | 4 szt. |  |
| 11. | Naprawa studzienek ulicznych | …….. zł/szt. | 10 szt. |  |
| 12. | Naprawa uszkodzonych elementów kanalizacji deszczowej do 1,5m głębokości kanału i długości 1,5m | …….. zł/szt. | 5 szt. |  |
| 12.1. | Za każdy następny metr długości naprawy uszkodzonego elementu | …….. zł/m | 5 m |  |
| 12.2. | Za każdy następny m głębokości wykopu uszkodzonego elementu | …….. zł/m | 5 m |  |
| 13. | Remont odwodnienia liniowego typu „Ako” | …….. zł/m | 50 m |  |
|  | Wartość oferty (do porównania ofert) |  |

…………………………………………..……………..

Podpis Wykonawcy